## ORÇAMENTO ALTERADO (2)
Ministério da Educação
ORÇAMENTO ATUALIZADO PARA A CONCLUSÃO DA OBRA
RECURSOS FNDE
Obra: Proinfância - Tipo 2
Mutuário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO
Contratada:
Localização: AVENIDA EMÍLIO FALCÃO ESQ. RUA "A" - ERVAL SECO - RS
VI: R$ 1.152.497,80
CONTRATO Nº
Preço base: Sinapi 04/2019 desonerado |  |  |  | BDI : |  |  | 27.7%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7462.0218
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 10 | 280.68 | 358.4284 | 3584.2836 | 311.87 | 280.683 | 280.68
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) | m² | 70 | 43.38 | 55.3963 | 3877.7382 | 48.2 | 43.38 | 43.38
[6 empty] | Subtotal |  | 7462.0218 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 1257.8396
2.1 |  |  | MURETA
2.1.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 7.72 | 55.89 | 71.3715 | 550.9882 | 62.1 | 55.89 | 55.89
2.1.2 | 94097 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 13.86 | 4.05 | 5.1719 | 71.6818 | 4.5 | 4.05 | 4.05
2.1.3 | 96995 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 4.6 | 21.53 | 27.4938 | 126.4715 | 23.92 | 21.528 | 21.53
2.2 |  |  | CASTELO D'ÁGUA
2.2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.78 | 55.89 | 71.3715 | 412.5274 | 62.1 | 55.89 | 55.89
2.2.2 | 94097 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 4.05 | 5.1719 | 67.0272 | 4.5 | 4.05 | 4.05
2.2.3 | 96995 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06 | 21.53 | 27.4938 | 29.1434 | 23.92 | 21.528 | 21.53
[6 empty] | Subtotal |  | 1257.8396 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 16006.6343
3.1 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  | 0
3.1.1 | 90881 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=25 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 56 | 45.65 | 58.2951 | 3264.5228 | 50.72 | 45.648 | 45.65
3.1.2 | 95601 | SINAPI | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12 | 16.87 | 21.543 | 258.5159 | 18.74 | 16.866 | 16.87
3.1.3 | 95240 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 12.96 | 11.3 | 14.4301 | 187.0141 | 12.55 | 11.295 | 11.3
3.1.4 | 6 | COMP | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | m² | 7.2 | 25.06 | 32.0016 | 230.4117 | 27.84 | 25.056 | 25.06
3.1.5 | 73990/1 | SINAPI | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | un | 6.48 | 467.97 | 597.5977 | 3872.433 | 519.97 | 467.973 | 467.97
3.1.6 | 92720 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 4.71 | 362.58 | 463.0147 | 2180.799 | 402.87 | 362.583 | 362.58
3.2 |  |  | MURETA - BLOCOS |  | 0
3.2.1 | 90881 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=25 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 38 | 45.65 | 58.2951 | 2215.2119 | 50.72 | 45.648 | 45.65
3.2.2 | 95240 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | m² | 5.37 | 11.3 | 14.4301 | 77.4896 | 12.55 | 11.295 | 11.3
3.2.3 | 6 | COMP | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 14.51 | 25.06 | 32.0016 | 464.3435 | 27.84 | 25.056 | 25.06
3.2.4 | 7 | COMP | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 25.27 | 7.79 | 9.9478 | 251.3817 | 8.66 | 7.794 | 7.79
3.2.5 | 8 | COMP | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 26.27 | 6.98 | 8.9135 | 234.1566 | 7.76 | 6.984 | 6.98
3.2.6 | 92720 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 1.41 | 362.58 | 463.0147 | 652.8507 | 402.87 | 362.583 | 362.58
3.3 |  |  | MURETA - VIGAS BALDRAME |  | 0
3.3.1 | 6 | COMP | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 24.05 | 25.06 | 32.0016 | 769.639 | 27.84 | 25.056 | 25.06
3.3.2 | 7 | COMP | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 53.32 | 7.79 | 9.9478 | 530.4183 | 8.66 | 7.794 | 7.79
3.3.3 | 8 | COMP | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 24.18 | 6.98 | 8.9135 | 215.5275 | 7.76 | 6.984 | 6.98
3.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 1.3 | 362.58 | 463.0147 | 601.9191 | 402.87 | 362.583 | 362.58
[6 empty] | Subtotal |  | 16006.6343 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 4886.7426
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92431 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 18.23 | 35.24 | 45.0015 | 820.377 | 39.16 | 35.244 | 35.24
4.1.2 | 7 | COMP | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 70.18 | 7.79 | 9.9478 | 698.1387 | 8.66 | 7.794 | 7.79
4.1.3 | 8 | COMP | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 23.73 | 6.98 | 8.9135 | 211.5164 | 7.76 | 6.984 | 6.98
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 1.43 | 362.58 | 463.0147 | 662.111 | 402.87 | 362.583 | 362.58
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  | 0
4.2.1 | 92431 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m² | 23.53 | 35.24 | 45.0015 | 1058.8848 | 39.16 | 35.244 | 35.24
4.2.2 | 7 | COMP | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 68.18 | 7.79 | 9.9478 | 678.243 | 8.66 | 7.794 | 7.79
4.2.3 | 8 | COMP | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 28.36 | 6.98 | 8.9135 | 252.7857 | 7.76 | 6.984 | 6.98
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 1.09 | 362.58 | 463.0147 | 504.686 | 402.87 | 362.583 | 362.58
[6 empty] | Subtotal |  | 4886.7426 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 24647.2503
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 73937/1 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 | 103.1 | 131.6587 | 676.7257 | 114.56 | 103.104 | 103.1
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 122.63 | 33.58 | 42.8817 | 5258.578 | 37.31 | 33.579 | 33.58
5.2.2 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 116.71 | 46.14 | 58.9208 | 6876.6442 | 51.27 | 46.143 | 46.14
5.2.3 | 73988/1 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2.4 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 11.32 | 629.3 | 803.6161 | 9096.9343 | 699.22 | 629.298 | 629.3
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA |  | 0
5.3.1 | 87499 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 33.93 | 63.2 | 80.7064 | 2738.3682 | 70.22 | 63.198 | 63.2
[6 empty] | Subtotal |  | 24647.2503 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 171449.7802
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 701.19 | 895.4196 | 5372.5178 | 779.1 | 701.19 | 701.19
6.1.2 | 91298 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 637.73 | 814.3812 | 2443.1436 | 708.59 | 637.731 | 637.73
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 722.52 | 922.658 | 2767.9741 | 802.8 | 722.52 | 722.52
6.1.4 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 722.52 | 922.658 | 5535.9482 | 802.8 | 722.52 | 722.52
6.1.5 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 722.52 | 922.658 | 4613.2902 | 802.8 | 722.52 | 722.52
6.1.6 | 90847 | SINAPI | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 352.06 | 449.5806 | 3596.645 | 391.18 | 352.062 | 352.06
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0
6.2.1 | 74046/2 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 4 | 28.99 | 37.0202 | 148.0809 | 32.21 | 28.989 | 28.99
6.2.2 | 36204 | SINAPI | Peça de apoio para deficiente em aço inox, 60 cm reta NBR 9050, JACKWAL, nas portas PM3 e PM5 | un | 8 | 160.67 | 205.1756 | 1641.4047 | 178.52 | 160.668 | 160.67
6.2.3 | 39630 | SINAPI | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 12.8 | 51.97 | 66.3657 | 849.4808 | 57.74 | 51.966 | 51.97
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0
6.3.1 | 12 | COMP | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.1 | 370.09 | 472.6049 | 992.4704 | 411.21 | 370.089 | 370.09
6.3.2 | 12 | COMP | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 370.09 | 472.6049 | 793.9763 | 411.21 | 370.089 | 370.09
6.3.3 | 12 | COMP | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 370.09 | 472.6049 | 1587.9526 | 411.21 | 370.089 | 370.09
6.3.4 | 68050 | SINAPI | Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 66.15 | 325.02 | 415.0505 | 27455.5932 | 361.13 | 325.017 | 325.02
6.3.5 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.22 | 423.98 | 541.4225 | 1201.9579 | 471.09 | 423.981 | 423.98
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0
6.4.1 | 15 | COMP | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 2200.01 | 2809.4128 | 2809.4128 | 2444.46 | 2200.014 | 2200.01
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0
6.5.1 | 16 | COMP | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0.88 | 530.77 | 677.7933 | 596.4581 | 589.75 | 530.775 | 530.77
6.5.2 | 16 | COMP | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.15 | 530.77 | 677.7933 | 1457.2556 | 589.75 | 530.775 | 530.77
6.5.3 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 1.61 | 429.8 | 548.8546 | 883.6559 | 477.56 | 429.804 | 429.8
6.5.4 | 16 | COMP | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.73 | 530.77 | 677.7933 | 1850.3757 | 589.75 | 530.775 | 530.77
6.5.5 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 584.32 | 746.1766 | 783.4855 | 649.25 | 584.325 | 584.32
6.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 584.32 | 746.1766 | 9401.8257 | 649.25 | 584.325 | 584.32
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 584.32 | 746.1766 | 6267.8838 | 649.25 | 584.325 | 584.32
6.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 584.32 | 746.1766 | 4700.9128 | 649.25 | 584.325 | 584.32
6.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 584.32 | 746.1766 | 783.4855 | 649.25 | 584.325 | 584.32
6.5.10 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.25 | 584.32 | 746.1766 | 3917.4274 | 649.25 | 584.325 | 584.32
6.5.11 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.2 | 584.32 | 746.1766 | 3133.9419 | 649.25 | 584.325 | 584.32
6.5.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 584.32 | 746.1766 | 12535.7676 | 649.25 | 584.325 | 584.32
6.5.13 |  | MERCADO | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 2.23 | 207 | 264.339 | 589.476 | 230 | 207 | 207
6.6 |  |  | VIDROS |  | 0
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 9.46 | 117.04 | 149.4601 | 1413.8924 | 130.05 | 117.045 | 117.04
6.6.2 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 12 | 285.36 | 364.4047 | 4372.8566 | 317.07 | 285.363 | 285.36
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0
6.7.1 |  | MERCADO | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 112.15 | 275.4 | 351.6858 | 39441.5625 | 306 | 275.4 | 275.4
6.7.2 |  | MERCADO | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 5.46 | 275.4 | 351.6858 | 1920.2045 | 306 | 275.4 | 275.4
6.7.3 | 74244/1 | SINAPI | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | m² | 19.12 | 102.57 | 130.9819 | 2504.3737 | 113.97 | 102.573 | 102.57
6.7.4 | 74244/1 | SINAPI | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 99.9 | 102.57 | 130.9819 | 13085.0908 | 113.97 | 102.573 | 102.57
[6 empty] | Subtotal |  | 171449.7802 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 210094.7274
7.1 | 72111 | SINAPI | Estrutura Steel Frame metalica em tesoura | m² | 779.36 | 59.5 | 75.9815 | 59216.9418 | 70.34 | 63.306 | 63.31
7.2 | 17 | COMP | Telhamento com Telha isolante com núcleo em poliestireno (EPS), e = 30 mm, revestida em aço zincado *0,5* mm com pre-pintura nas duas faces, face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa plana, fornecimento e instalação. | m² | 805.81 | 125.3 | 160.0081 | 128936.1271 | 139.22 | 125.298 | 125.3
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 6.6 | 42.76 | 54.6045 | 360.3898 | 47.51 | 42.759 | 42.76
7.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 24 desenvolvimento de 50 cm | m² | 97.85 | 57.78 | 73.7851 | 7219.8681 | 64.2 | 57.78 | 57.78
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 214.5 | 29.02 | 37.0585 | 7949.0568 | 32.25 | 29.025 | 29.02
7.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 211.25 | 23.77 | 30.3543 | 6412.3438 | 26.41 | 23.769 | 23.77
[6 empty] | Subtotal |  | 210094.7274 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
8 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 190491.4662
8.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda | m² | 294.94 | 2.99 | 3.8182 | 1126.1488 | 3.32 | 2.988 | 2.99
8.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2019.11 | 20.21 | 25.8082 | 52109.5341 | 22.46 | 20.214 | 20.21
8.3 | 87792 | SINAPI | Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 525.83 | 24.47 | 31.2482 | 16431.2357 | 27.19 | 24.471 | 24.47
8.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1530.66 | 12.28 | 15.6816 | 24003.1366 | 13.64 | 12.276 | 12.28
8.5 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 411.91 | 54.34 | 69.3922 | 28583.3329 | 60.38 | 54.342 | 54.34
8.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 5.58 | 47.5 | 60.6575 | 338.4689 | 52.78 | 47.502 | 47.5
8.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 4.15 | 47.5 | 60.6575 | 251.7286 | 52.78 | 47.502 | 47.5
8.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 6.84 | 47.5 | 60.6575 | 414.8973 | 52.78 | 47.502 | 47.5
8.9 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 66.37 | 47.5 | 60.6575 | 4025.8383 | 52.78 | 47.502 | 47.5
8.10 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 103.55 | 12.53 | 16.0008 | 1656.8839 | 13.92 | 12.528 | 12.53
8.11 | 96110 | SINAPI | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação, inclusive estrutura de fixação | m² | 300.27 | 56.58 | 72.2527 | 21695.3062 | 62.87 | 56.583 | 56.58
8.12 | 39512 | SINAPI | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 400.28 | 77.97 | 99.5677 | 39854.955 | 86.63 | 77.967 | 77.97
[6 empty] | Subtotal |  | 190491.4662 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
9 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 115392.7091
9.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  | 0
9.1.1 | 87622 | SINAPI | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 811.66 | 25.66 | 32.7678 | 26596.3288 | 28.51 | 25.659 | 25.66
9.1.2 | 87630 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m, solário, varandas e pátio coberto | m² | 403.54 | 29.2 | 37.2884 | 15047.3609 | 32.45 | 29.205 | 29.2
9.1.3 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42 | 43.48 | 55.524 | 2077.7066 | 48.31 | 43.479 | 43.48
9.1.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 149.12 | 25.71 | 32.8317 | 4895.8586 | 28.57 | 25.713 | 25.71
9.1.5 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 42.6 | 44.94 | 57.3884 | 2444.745 | 49.93 | 44.937 | 44.94
9.1.6 | 18 | COMP | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 216.4 | 64.86 | 82.8262 | 17923.594 | 72.07 | 64.863 | 64.86
9.1.7 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 18.09 | 153.48 | 195.994 | 3545.5307 | 170.53 | 153.477 | 153.48
9.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 20.43 | 153.48 | 195.994 | 4004.1566 | 170.53 | 153.477 | 153.48
9.1.9 | 72190 | SINAPI | Rodapé vinílico h=7cm | m² | 103.55 | 24.85 | 31.7335 | 3285.9987 | 27.61 | 24.849 | 24.85
9.1.10 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19.88 | 79.01 | 100.8958 | 2005.8079 | 87.79 | 79.011 | 79.01
9.1.11 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | m | 33.48 | 79.01 | 100.8958 | 3377.9904 | 87.79 | 79.011 | 79.01
9.1.12 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 102.78 | 131.2501 | 232.3126 | 114.2 | 102.78 | 102.78
9.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0
9.2.1 | 94997 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm | m² | 222.84 | 66.25 | 84.6013 | 18852.5426 | 73.61 | 66.249 | 66.25
9.2.2 | 87680 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 17.38 | 27.88 | 35.6028 | 618.776 | 30.98 | 27.882 | 27.88
9.2.3 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 28.05 | 44.04 | 56.2391 | 1577.5062 | 48.93 | 44.037 | 44.04
9.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.51 | 89.67 | 114.5086 | 401.9252 | 99.63 | 89.667 | 89.67
9.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.89 | 89.67 | 114.5086 | 216.4212 | 99.63 | 89.667 | 89.67
9.2.6 | 94275 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) | m | 15.3 | 30.88 | 39.4338 | 603.3365 | 34.31 | 30.879 | 30.88
9.2.7 | 19 | COMP | Colchão de areia e=36cm | m³ | 21.96 | 90.36 | 115.3897 | 2533.9583 | 100.4 | 90.36 | 90.36
9.2.8 | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 331.98 | 12.15 | 15.5156 | 5150.8523 | 13.5 | 12.15 | 12.15
[6 empty] | Subtotal |  | 115392.7091 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 80861.4574
10.1 | 96135 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1530.66 | 18.88 | 24.1098 | 36903.8452 | 20.98 | 18.882 | 18.88
10.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2050.08 | 10.63 | 13.5745 | 27828.8315 | 11.81 | 10.629 | 10.63
10.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 704.15 | 9.37 | 11.9655 | 8425.4998 | 10.41 | 9.369 | 9.37
10.4 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 78.12 | 20.15 | 25.7316 | 2010.1487 | 22.39 | 20.151 | 20.15
10.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 10.36 | 20.52 | 26.204 | 271.4739 | 22.8 | 20.52 | 20.52
10.6 | 79460 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 109.17 | 38.89 | 49.6625 | 5421.6584 | 43.21 | 38.889 | 38.89
[6 empty] | Subtotal |  | 80861.4574 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
11 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 26261.7927
11.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
11.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24.14 | 4.99 | 6.3722 | 153.8256 | 5.54 | 4.986 | 4.99
11.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 164.46 | 3.07 | 3.9204 | 644.7473 | 3.41 | 3.069 | 3.07
11.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 2.71 | 3.7 | 4.7249 | 12.8045 | 4.11 | 3.699 | 3.7
11.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 64.93 | 10.63 | 13.5745 | 881.3929 | 11.81 | 10.629 | 10.63
11.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 19.39 | 17.5 | 22.3475 | 433.318 | 19.44 | 17.496 | 17.5
11.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 179.81 | 28.86 | 36.8542 | 6626.7573 | 32.07 | 28.863 | 28.86
11.1.7 | 72794 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação | un | 8 | 130.48 | 166.623 | 1332.9837 | 144.98 | 130.482 | 130.48
11.1.8 | 94703 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 12.67 | 16.1796 | 32.3592 | 14.08 | 12.672 | 12.67
11.1.9 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 2.47 | 3.1542 | 6.3084 | 2.75 | 2.475 | 2.47
11.1.10 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 62 | 2.47 | 3.1542 | 195.5598 | 2.75 | 2.475 | 2.47
11.1.11 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 3.6 | 4.5972 | 9.1944 | 4 | 3.6 | 3.6
11.1.12 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 21 | 6.94 | 8.8624 | 186.11 | 7.71 | 6.939 | 6.94
11.1.13 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 8 | 12.99 | 16.5882 | 132.7058 | 14.44 | 12.996 | 12.99
11.1.14 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 12 | 18.92 | 24.1608 | 289.9301 | 21.02 | 18.918 | 18.92
11.1.15 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 16 | 12.43 | 15.8731 | 253.9698 | 13.81 | 12.429 | 12.43
11.1.16 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 27.42 | 35.0153 | 210.092 | 30.47 | 27.423 | 27.42
11.1.17 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 24 | 8.42 | 10.7523 | 258.0562 | 9.36 | 8.424 | 8.42
11.1.18 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 12.82 | 16.3711 | 114.598 | 14.24 | 12.816 | 12.82
11.1.19 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 12.82 | 16.3711 | 16.3711 | 14.24 | 12.816 | 12.82
11.1.20 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 23.08 | 29.4732 | 235.7853 | 25.64 | 23.076 | 23.08
11.1.21 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plastico 1/2 - 30cm | un | 30 | 7.04 | 8.9901 | 269.7024 | 7.83 | 7.047 | 7.04
11.1.22 | 89359 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 5.08 | 6.4872 | 6.4872 | 5.64 | 5.076 | 5.08
11.1.23 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 3.49 | 4.4567 | 22.2837 | 3.88 | 3.492 | 3.49
11.1.24 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 9.99 | 12.7572 | 38.2717 | 11.1 | 9.99 | 9.99
11.1.25 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 52.44 | 66.9659 | 937.5223 | 58.27 | 52.443 | 52.44
11.1.26 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 4.84 | 6.1807 | 37.0841 | 5.38 | 4.842 | 4.84
11.1.27 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 68 | 5.75 | 7.3428 | 499.307 | 6.39 | 5.751 | 5.75
11.1.28 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 8.82 | 11.2631 | 135.1577 | 9.8 | 8.82 | 8.82
11.1.29 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 22.47 | 28.6942 | 28.6942 | 24.97 | 22.473 | 22.47
11.1.30 | 89522 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 34 | 16.56 | 21.1471 | 719.0021 | 18.4 | 16.56 | 16.56
11.1.31 | 89366 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 7 | 10.06 | 12.8466 | 89.9263 | 11.18 | 10.062 | 10.06
11.1.32 | 90373 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 55 | 9.31 | 11.8889 | 653.8879 | 10.34 | 9.306 | 9.31
11.1.33 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 16.62 | 21.2237 | 21.2237 | 18.47 | 16.623 | 16.62
11.1.34 | 89424 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | un | 10 | 3.03 | 3.8693 | 38.6931 | 3.37 | 3.033 | 3.03
11.1.35 | 89980 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 6.36 | 8.1217 | 40.6086 | 7.07 | 6.363 | 6.36
11.1.36 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 8 | 10.216 | 204.32 | 8.89 | 8.001 | 8
11.1.37 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 13.75 | 17.5588 | 105.3525 | 15.28 | 13.752 | 13.75
11.1.38 | 89628 | SINAPI | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 28.75 | 36.7138 | 403.8513 | 31.95 | 28.755 | 28.75
11.1.39 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 25.84 | 32.9977 | 461.9675 | 28.71 | 25.839 | 25.84
11.1.40 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 12.99 | 16.5882 | 182.4705 | 14.43 | 12.987 | 12.99
11.1.41 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13 | 45.53 | 58.1418 | 755.8435 | 50.59 | 45.531 | 45.53
11.1.42 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 45.53 | 58.1418 | 174.4254 | 50.59 | 45.531 | 45.53
11.1.43 | 89396 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 11 | 13 | 16.601 | 182.611 | 14.45 | 13.005 | 13
11.1.44 | 89439 | SINAPI | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 5.93 | 7.5726 | 7.5726 | 6.59 | 5.931 | 5.93
11.1.45 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 1 | 14.45 | 18.4527 | 18.4527 | 16.06 | 14.454 | 14.45
11.1.46 | 1031 | SINAPI | Tubo de descarga VDE 38mm | un | 14 | 8.12 | 10.3692 | 145.1694 | 9.02 | 8.118 | 8.12
11.1.47 |  | MERCADO | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario | un | 14 | 25.54 | 32.6146 | 456.6041 | 28.38 | 25.542 | 25.54
11.2 |  |  | REGISTROS |  | 0
11.2.1 | 90371 | SINAPI | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 22.16 | 28.2983 | 28.2983 | 24.62 | 22.158 | 22.16
11.2.2 | 94498 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 4 | 141.16 | 180.2613 | 721.0453 | 156.85 | 141.165 | 141.16
11.2.3 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 6 | 265.86 | 339.5032 | 2037.0193 | 295.4 | 265.86 | 265.86
11.2.4 | 89986 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 74.61 | 95.277 | 95.277 | 82.9 | 74.61 | 74.61
11.2.5 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 115.11 | 146.9955 | 146.9955 | 127.9 | 115.11 | 115.11
11.2.6 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 157.27 | 200.8338 | 803.3352 | 174.75 | 157.275 | 157.27
11.2.7 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 26 | 83.11 | 106.1315 | 2759.4182 | 92.35 | 83.115 | 83.11
11.2.8 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 10 | 78.86 | 100.7042 | 1007.0422 | 87.62 | 78.858 | 78.86
[6 empty] | Subtotal |  | 26261.7927 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
12 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 7834.4394
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
12.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.72 | 18.59 | 23.7394 | 5643.3373 | 20.66 | 18.594 | 18.59
12.1.2 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 14.97 | 19.1167 | 267.6337 | 16.63 | 14.967 | 14.97
12.1.3 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 36 | 15 | 19.155 | 689.58 | 16.67 | 15.003 | 15
12.1.4 | 89693 | SINAPI | Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 39.1 | 49.9307 | 49.9307 | 43.45 | 39.105 | 39.1
12.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 0
12.2.1 | 11708 | SINAPI | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 12 | 11.12 | 14.2002 | 170.4029 | 12.36 | 11.124 | 11.12
12.2.2 | 72286 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 10 | 79.37 | 101.3555 | 1013.5549 | 88.19 | 79.371 | 79.37
[6 empty] | Subtotal |  | 7834.4394 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 22021.8907
13.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 60.94 | 18.2 | 23.2414 | 1416.3309 | 20.22 | 18.198 | 18.2
13.3 | 89713 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 18.05 | 27.71 | 35.3857 | 638.7113 | 30.79 | 27.711 | 27.71
13.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 43.52 | 35.71 | 45.6017 | 1984.5847 | 39.68 | 35.712 | 35.71
13.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 2.77 | 35.62 | 45.4867 | 125.9983 | 39.58 | 35.622 | 35.62
13.6 | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm (40 cm) | un | 4 | 70.31 | 89.7859 | 359.1435 | 78.12 | 70.308 | 70.31
13.7 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 13 | 194.33 | 248.1594 | 3226.0723 | 215.92 | 194.328 | 194.33
13.8 | 83446 | SINAPI | Caixa de inspeção modulada DN 30cm | un | 1 | 135.28 | 172.7526 | 172.7526 | 150.31 | 135.279 | 135.28
13.10 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação 50mm | un | 23 | 7.22 | 9.2199 | 212.0586 | 8.02 | 7.218 | 7.22
13.11 | 98079 | SINAPI | Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,0 x 3,0 x 3,0 m, área de infiltração: 25 m² | un | 1 | 4740.39 | 6053.478 | 6053.478 | 5267.1 | 4740.39 | 4740.39
13.12 | 98068 | SINAPI | Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,4 x 3,2 x 1,8 m, volume útil: 6272 l | un | 1 | 6133.72 | 7832.7604 | 7832.7604 | 6815.25 | 6133.725 | 6133.72
[6 empty] | Subtotal |  | 22021.8907 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
14 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 40589.2854
14.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 824.38 | 1052.7333 | 2105.4665 | 915.98 | 824.382 | 824.38
14.2 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 2 | 345.72 | 441.4844 | 882.9689 | 384.13 | 345.717 | 345.72
14.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 10 | 420.54 | 537.0296 | 5370.2958 | 467.27 | 420.543 | 420.54
14.4 | 20 | COMP | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 14 | 209.48 | 267.506 | 3745.0834 | 232.76 | 209.484 | 209.48
14.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 13 | 108.9 | 139.0653 | 1807.8489 | 121 | 108.9 | 108.9
14.6 | 86936 | SINAPI | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 | 363.18 | 463.7809 | 1391.3426 | 403.53 | 363.177 | 363.18
14.7 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 9 | 363.18 | 463.7809 | 4174.0277 | 403.53 | 363.177 | 363.18
14.8 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 | 44.01 | 56.2008 | 112.4015 | 48.9 | 44.01 | 44.01
14.9 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalação | un | 3 | 97.38 | 124.3543 | 373.0628 | 108.2 | 97.38 | 97.38
14.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 3 | 97.38 | 124.3543 | 373.0628 | 108.2 | 97.38 | 97.38
14.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 5 | 657.8 | 840.0106 | 4200.053 | 730.89 | 657.801 | 657.8
14.12 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 10 | 52.51 | 67.0553 | 670.5527 | 58.35 | 52.515 | 52.51
14.13 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 497.33 | 635.0904 | 1270.1808 | 552.59 | 497.331 | 497.33
14.14 | 377 | SINAPI | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação | un | 2 | 22.23 | 28.3877 | 56.7754 | 24.7 | 22.23 | 22.23
14.15 | 11703 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 14 | 39.98 | 51.0545 | 714.7624 | 44.42 | 39.978 | 39.98
14.16 | 38189 | SINAPI | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação | un. | 3 | 210.1 | 268.2977 | 804.8931 | 233.44 | 210.096 | 210.1
14.17 | 11777 | SINAPI | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2 | 87.23 | 111.3927 | 222.7854 | 96.92 | 87.228 | 87.23
14.18 | 11777 | SINAPI | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2 | 87.23 | 111.3927 | 222.7854 | 96.92 | 87.228 | 87.23
14.19 | 36801 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 10 | 24.44 | 31.2099 | 312.0988 | 27.16 | 24.444 | 24.44
14.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 12 | 112.78 | 144.0201 | 1728.2407 | 125.33 | 112.797 | 112.78
14.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 31.91 | 40.7491 | 448.2398 | 35.46 | 31.914 | 31.91
14.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 19 | 56.32 | 71.9206 | 1366.4922 | 62.58 | 56.322 | 56.32
14.23 | 95545 | SINAPI | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 17 | 41.99 | 53.6212 | 911.5609 | 46.66 | 41.994 | 41.99
14.24 | 95544 | SINAPI | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 13 | 43 | 54.911 | 713.843 | 47.78 | 43.002 | 43
14.25 | 36204 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 6 | 160.67 | 205.1756 | 1231.0535 | 178.52 | 160.668 | 160.67
14.26 | 36204 | SINAPI | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 3 | 160.67 | 205.1756 | 615.5268 | 178.52 | 160.668 | 160.67
14.27 | 36204 | SINAPI | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação | un | 1 | 160.67 | 205.1756 | 205.1756 | 178.52 | 160.668 | 160.67
14.28 | 37399 | SINAPI | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 10 | 26.47 | 33.8022 | 338.0219 | 29.41 | 26.469 | 26.47
14.29 | 36215 | SINAPI | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1 | 823.9 | 1052.1203 | 1052.1203 | 915.45 | 823.905 | 823.9
14.30 | 37399 | SINAPI | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação | un | 94 | 18.45 | 23.5607 | 2214.7011 | 20.5 | 18.45 | 18.45
14.31 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9.9 | 75.45 | 96.3497 | 953.8615 | 83.83 | 75.447 | 75.45
[6 empty] | Subtotal |  | 40589.2854 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
15 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 3076.7103
15.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.78 | 286.34 | 365.6562 | 285.2118 | 318.16 | 286.344 | 286.34
15.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.32 | 506.88 | 647.2858 | 207.1314 | 563.2 | 506.88 | 506.88
15.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 22 | 22.13 | 28.26 | 621.7202 | 24.59 | 22.131 | 22.13
15.4 | C1250 | SEINFRA | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 22 | 12.2 | 15.5794 | 342.7468 | 13.56 | 12.204 | 12.2
15.5 | 39634 | SINAPI | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 2 | 163.08 | 208.2532 | 416.5063 | 181.2 | 163.08 | 163.08
15.6 | 11749 | SINAPI | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 50.34 | 64.2842 | 257.1367 | 55.94 | 50.346 | 50.34
15.7 | 92905 | SINAPI | União 3/4" NPT 300 | un | 3 | 24.36 | 31.1077 | 93.3232 | 27.07 | 24.363 | 24.36
15.8 | 92694 | SINAPI | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 | 12.83 | 16.3839 | 98.3035 | 14.26 | 12.834 | 12.83
15.9 | 926922 | SINAPI | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 | 8.01 | 10.2288 | 40.9151 | 8.9 | 8.01 | 8.01
15.10 | 926922 | SINAPI | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 8.01 | 10.2288 | 40.9151 | 8.9 | 8.01 | 8.01
15.11 | 92704 | SINAPI | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 | 15.08 | 19.2572 | 19.2572 | 16.76 | 15.084 | 15.08
15.12 |  | MERCADO | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 | 12.15 | 15.5156 | 15.5156 | 13.5 | 12.15 | 12.15
15.13 | 92953 | SINAPI | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 | 13.66 | 17.4438 | 34.8876 | 15.18 | 13.662 | 13.66
15.14 |  | MERCADO | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 12.15 | 15.5156 | 31.0311 | 13.5 | 12.15 | 12.15
15.15 | 92699 | SINAPI | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 | 11.22 | 14.3279 | 28.6559 | 12.47 | 11.223 | 11.22
15.16 |  | MERCADO | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 171.45 | 218.9417 | 218.9417 | 190.5 | 171.45 | 171.45
15.17 | 85120 | SINAPI | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 | 87.68 | 111.9674 | 111.9674 | 97.42 | 87.678 | 87.68
15.18 | 20260 | SINAPI | Mangueira Flexivel | m | 2 | 9.94 | 12.6934 | 25.3868 | 11.04 | 9.936 | 9.94
15.19 | 11756 | SINAPI | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 35.76 | 45.6655 | 91.331 | 39.73 | 35.757 | 35.76
15.20 | 37560 | SINAPI | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 37.52 | 47.913 | 47.913 | 41.69 | 37.521 | 37.52
15.21 | 37560 | SINAPI | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 37.52 | 47.913 | 47.913 | 41.69 | 37.521 | 37.52
[6 empty] | Subtotal |  | 3076.7103 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 19865.5877
16.1 | 10892 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 5 | 161.64 | 206.4143 | 1032.0714 | 179.6 | 161.64 | 161.64
16.2 | 10889 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 484.92 | 619.2428 | 619.2428 | 538.8 | 484.92 | 484.92
16.3 | 92352 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 80 | 102.16 | 204.32 | 88.89 | 80.001 | 80
16.4 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 75.23 | 96.0687 | 960.6871 | 83.59 | 75.231 | 75.23
16.5 | 1821 | SINAPI | Curva macho - fêmea 2 1/2" | un | 1 | 99.33 | 126.8444 | 126.8444 | 110.37 | 99.333 | 99.33
16.6 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 11 | 48.16 | 61.5003 | 676.5035 | 53.51 | 48.159 | 48.16
16.7 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 104.79 | 133.8168 | 267.6337 | 116.43 | 104.787 | 104.79
16.8 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | m | 61.56 | 58.68 | 74.9344 | 4612.9592 | 65.2 | 58.68 | 58.68
16.9 | 20972 | SINAPI | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 67.45 | 86.1337 | 258.401 | 74.95 | 67.455 | 67.45
16.10 | 72288 | SINAPI | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm (60X75X17) | un | 2 | 235.82 | 301.1421 | 602.2843 | 262.02 | 235.818 | 235.82
16.11 | 20971 | SINAPI | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 | 8.99 | 11.4802 | 22.9605 | 9.99 | 8.991 | 8.99
16.12 | 20965 | SINAPI | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 2 | 34.16 | 43.6223 | 87.2446 | 37.96 | 34.164 | 34.16
16.13 | 71516 | SINAPI | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 4 | 445.5 | 568.9035 | 2275.614 | 495 | 445.5 | 445.5
16.14 | 92377 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 2 | 48.16 | 61.5003 | 123.0006 | 53.51 | 48.159 | 48.16
16.15 | 12427 | SINAPI | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4 | 122.76 | 156.7645 | 627.0581 | 136.4 | 122.76 | 122.76
16.16 | 20973 | SINAPI | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 2 | 57.83 | 73.8489 | 147.6978 | 64.26 | 57.834 | 57.83
16.17 | 74169/1 | SINAPI | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 2 | 151.67 | 193.6826 | 387.3652 | 168.52 | 151.668 | 151.67
16.18 | 10905 | SINAPI | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 2 | 49.46 | 63.1604 | 126.3208 | 54.96 | 49.464 | 49.46
16.19 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 | 194.53 | 248.4148 | 248.4148 | 216.15 | 194.535 | 194.53
16.20 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 265.86 | 339.5032 | 1697.5161 | 295.4 | 265.86 | 265.86
16.21 | 99632 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 | 126.06 | 160.9786 | 321.9572 | 140.07 | 126.063 | 126.06
16.22 | 38774 | SINAPI | Luminária de emergência 30 LEDs, potência 2 w, bateria de lítio, autonomia de 6 horas | un | 20 | 28.67 | 36.6116 | 732.2318 | 31.86 | 28.674 | 28.67
16.23 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 6 | 10.95 | 13.9832 | 83.8989 | 12.17 | 10.953 | 10.95
16.24 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 | 10.95 | 13.9832 | 27.9663 | 12.17 | 10.953 | 10.95
16.25 | 736 | SINAPI | Conjunto motobomba 3 CV | un | 2 | 1258.86 | 1607.5642 | 3215.1284 | 1398.73 | 1258.857 | 1258.86
16.26 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 11.76 | 15.0175 | 30.035 | 13.07 | 11.763 | 11.76
16.27 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 11 | 14.55 | 18.5804 | 204.3839 | 16.17 | 14.553 | 14.55
16.28 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 14.55 | 18.5804 | 55.7411 | 16.17 | 14.553 | 14.55
16.29 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 6 | 11.76 | 15.0175 | 90.1051 | 13.07 | 11.763 | 11.76
[6 empty] | Subtotal |  | 19865.5877 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  |  |  |  | 104534.5317
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 386.63 | 493.7265 | 1481.1795 | 429.59 | 386.631 | 386.63
17.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 440.27 | 562.2248 | 562.2248 | 489.19 | 440.271 | 440.27
17.1.3 | 74131/6 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 879.18 | 1122.7129 | 2245.4257 | 976.87 | 879.183 | 879.18
17.1.4 | 74131/7 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 727.36 | 928.8387 | 928.8387 | 808.18 | 727.362 | 727.36
17.1.5 |  | MERCADO | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 1530 | 1953.81 | 1953.81 | 1700 | 1530 | 1530
17.2 |  |  | DISJUNTORES |  | 0
17.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 38 | 9.76 | 12.4635 | 473.6138 | 10.85 | 9.765 | 9.76
17.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 26 | 9.76 | 12.4635 | 324.0515 | 10.85 | 9.765 | 9.76
17.2.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 4 | 9.76 | 12.4635 | 49.8541 | 10.85 | 9.765 | 9.76
17.2.4 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 4 | 63.18 | 80.6809 | 322.7234 | 70.2 | 63.18 | 63.18
17.2.5 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 4 | 63.18 | 80.6809 | 322.7234 | 70.2 | 63.18 | 63.18
17.2.6 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 70A | un | 2 | 83.59 | 106.7444 | 213.4889 | 92.88 | 83.592 | 83.59
17.2.7 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 125A | un | 1 | 233.16 | 297.7453 | 297.7453 | 259.07 | 233.163 | 233.16
17.2.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 150A | un | 1 | 233.16 | 297.7453 | 297.7453 | 259.07 | 233.163 | 233.16
17.2.9 | 39467 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 4 | 61.8 | 78.9186 | 315.6744 | 68.67 | 61.803 | 61.8
17.2.10 | 39471 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | un | 22 | 66.08 | 84.3842 | 1856.4515 | 73.42 | 66.078 | 66.08
17.2.11 | 39472 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA | un | 4 | 114.81 | 146.6124 | 586.4495 | 127.57 | 114.813 | 114.81
17.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0
17.3.1 | 91833 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 758.8 | 5.1 | 6.5127 | 4941.8368 | 5.67 | 5.103 | 5.1
17.3.2 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 12.1 | 6.18 | 7.8919 | 95.4915 | 6.87 | 6.183 | 6.18
17.3.3 | 91837 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 187.5 | 8.9 | 11.3653 | 2130.9938 | 9.89 | 8.901 | 8.9
17.3.4 |  | MERCADO | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 6.6 | 13.05 | 16.6649 | 109.988 | 14.5 | 13.05 | 13.05
17.3.5 |  | MERCADO | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 55.2 | 19.77 | 25.2463 | 1393.5952 | 21.97 | 19.773 | 19.77
17.3.6 | 83366 | SINAPI | Caixa de passagem 150x150x100mm aço pintada | un | 16 | 55.93 | 71.4226 | 1142.7618 | 62.14 | 55.926 | 55.93
17.3.7 | 91940 | SINAPI | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 118 | 9.93 | 12.6806 | 1496.312 | 11.03 | 9.927 | 9.93
17.3.8 | 91937 | SINAPI | Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | un | 134 | 7.19 | 9.1816 | 1230.3384 | 7.99 | 7.191 | 7.19
17.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0
17.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 5800.3 | 2.38 | 3.0393 | 17628.6198 | 2.65 | 2.385 | 2.38
17.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 1955.3 | 3.8 | 4.8526 | 9488.2888 | 4.22 | 3.798 | 3.8
17.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 364.2 | 5.17 | 6.6021 | 2404.4812 | 5.75 | 5.175 | 5.17
17.4.4 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 140.6 | 12.91 | 16.4861 | 2317.9414 | 14.35 | 12.915 | 12.91
17.4.5 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 145.6 | 14.57 | 18.6059 | 2709.0176 | 16.19 | 14.571 | 14.57
17.4.6 | 92987 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm² | m | 35.5 | 28 | 35.756 | 1269.338 | 31.11 | 27.999 | 28
17.4.7 | 92989 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm² | m | 141.9 | 38.79 | 49.5348 | 7028.9924 | 43.1 | 38.79 | 38.79
17.5 |  |  | ELETROCALHAS |  | 0
17.5.1 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.3 | 51.96 | 66.3529 | 2408.611 | 57.73 | 51.957 | 51.96
17.5.2 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 58 | 67.15 | 85.7506 | 4973.5319 | 74.61 | 67.149 | 67.15
17.5.3 | C1155 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 0.6 | 83.39 | 106.489 | 63.8934 | 92.66 | 83.394 | 83.39
17.5.4 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 21 | 7.57 | 9.6669 | 203.0047 | 8.41 | 7.569 | 7.57
17.5.5 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 33 | 7.57 | 9.6669 | 319.0074 | 8.41 | 7.569 | 7.57
17.5.6 | 09524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | un | 40 | 5.38 | 6.8703 | 274.8104 | 5.98 | 5.382 | 5.38
17.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0
17.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 49 | 22.42 | 28.6303 | 1402.8867 | 24.91 | 22.419 | 22.42
17.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 11 | 24.18 | 30.8779 | 339.6565 | 26.87 | 24.183 | 24.18
17.6.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 1 | 18.89 | 24.1225 | 24.1225 | 20.99 | 18.891 | 18.89
17.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla e tomada, completa | un | 39 | 33.42 | 42.6773 | 1664.4163 | 37.13 | 33.417 | 33.42
17.6.5 | 73953/8 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 162.76 | 207.8445 | 1662.7562 | 180.84 | 162.756 | 162.76
17.6.6 | 73953/8 | SINAPI | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 11 | 162.76 | 207.8445 | 2286.2897 | 180.84 | 162.756 | 162.76
17.6.7 | 73953/8 | SINAPI | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 64 | 162.76 | 207.8445 | 13302.0493 | 180.84 | 162.756 | 162.76
17.6.8 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 26 | 120.31 | 153.6359 | 3994.5326 | 133.68 | 120.312 | 120.31
17.6.9 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 122.1 | 155.9217 | 1403.2953 | 135.7 | 122.13 | 122.1
17.6.10 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 5 | 354.78 | 453.0541 | 2265.2703 | 394.2 | 354.78 | 354.78
17.6.11 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8 | 31.95 | 40.8002 | 326.4012 | 35.5 | 31.95 | 31.95
[6 empty] | Subtotal |  | 104534.5317 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 1006.1355
18.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 95 | 3.07 | 3.9204 | 372.437 | 3.41 | 3.069 | 3.07
18.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 18 | 3.49 | 4.4567 | 80.2211 | 3.88 | 3.492 | 3.49
18.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 22 | 3.31 | 4.2269 | 92.9911 | 3.68 | 3.312 | 3.31
18.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 5 | 72.12 | 92.0972 | 460.4862 | 80.13 | 72.117 | 72.12
[6 empty] | Subtotal |  | 1006.1355 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 26956.3411
19.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
19.1.1 | 39594 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 181.8 | 232.1586 | 464.3172 | 202 | 181.8 | 181.8
19.1.2 | 39597 | SINAPI | Switch de 48 portas | un | 1 | 427.31 | 545.6749 | 545.6749 | 474.79 | 427.311 | 427.31
19.1.3 |  | MERCADO | Guias de cabos simples | un | 2 | 18.45 | 23.5607 | 47.1213 | 20.5 | 18.45 | 18.45
19.1.4 |  | MERCADO | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 18.45 | 23.5607 | 23.5607 | 20.5 | 18.45 | 18.45
19.1.5 |  | MERCADO | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 18.45 | 23.5607 | 47.1213 | 20.5 | 18.45 | 18.45
19.1.6 |  | MERCADO | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 18.45 | 23.5607 | 23.5607 | 20.5 | 18.45 | 18.45
19.1.7 |  | MERCADO | Perfil de montagem | un | 1 | 39.14 | 49.9818 | 49.9818 | 43.49 | 39.141 | 39.14
19.1.8 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 | 38.9 | 49.6753 | 99.3506 | 43.22 | 38.898 | 38.9
19.1.9 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 47.65 | 60.8491 | 121.6981 | 52.95 | 47.655 | 47.65
19.1.10 | 08439/ORSE | ORSE | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 282.1 | 360.2417 | 360.2417 | 313.45 | 282.105 | 282.1
19.1.11 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 1 | 126 | 160.902 | 160.902 | 140 | 126 | 126
19.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0
19.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 980.3 | 9.46 | 12.0804 | 11842.4357 | 10.51 | 9.459 | 9.46
19.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 242 | 8.62 | 11.0077 | 2663.8731 | 9.58 | 8.622 | 8.62
19.3 |  |  | CABOS DE CONEXÃO |  | 0
19.3.1 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19 | 14.62 | 18.6697 | 354.7251 | 16.25 | 14.625 | 14.62
19.4 |  |  | TOMADAS |  | 0
19.4.1 | 39601 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 19 | 16.71 | 21.3387 | 405.4347 | 18.57 | 16.713 | 16.71
19.4.2 | 38084 | SINAPI | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 8 | 12.56 | 16.0391 | 128.313 | 13.96 | 12.564 | 12.56
19.4.3 |  | MERCADO | Central PABX 24 portas | un | 1 | 810 | 1034.37 | 1034.37 | 900 | 810 | 810
19.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0
19.5.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x40 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 135.28 | 172.7526 | 345.5051 | 150.31 | 135.279 | 135.28
19.5.2 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41 | 9.93 | 12.6806 | 519.905 | 11.03 | 9.927 | 9.93
19.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0
19.6.1 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1.3 | 7.12 | 9.0922 | 11.8199 | 7.91 | 7.119 | 7.12
19.6.2 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 219.8 | 5.42 | 6.9213 | 1521.3105 | 6.02 | 5.418 | 5.42
19.6.3 | 95752 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação | m | 4 | 40.47 | 51.6802 | 206.7208 | 44.97 | 40.473 | 40.47
19.6.4 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 90.1 | 51.96 | 66.3529 | 5978.3981 | 57.73 | 51.957 | 51.96
[6 empty] | Subtotal |  | 26956.3411 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
20 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 2883.4277
20.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 | un | 1 | 1308.47 | 1670.9162 | 1670.9162 | 1453.85 | 1308.465 | 1308.47
20.2 |  | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5 | 162.9 | 208.0233 | 1040.1165 | 181 | 162.9 | 162.9
20.3 |  | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 45 | 57.465 | 57.465 | 50 | 45 | 45
20.4 |  | MERCADO | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 1 | 90 | 114.93 | 114.93 | 100 | 90 | 90
[6 empty] | Subtotal |  | 2883.4277 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
21 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 13989.0625
21.1 | 867 | SINAPI | Cabo de cobre nú (7 fios ø 3 mm), seção 50 mm² | m | 200 | 18 | 22.986 | 4597.2 | 20 | 18 | 18
21.2 |  | MERCADO | Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" x 6 m | und | 250 | 18.49 | 23.6117 | 5902.9325 | 20.55 | 18.495 | 18.49
21.3 | 96985 | SINAPI | Haste de aterramento de alta camada 5/8" x 2,40 m | und | 16 | 43.76 | 55.8815 | 894.1043 | 48.62 | 43.758 | 43.76
21.4 |  | MERCADO | Terminal aéreo barra chata alumínio 78" x 1/8" x 300 mm | und | 25 | 3.3 | 4.2141 | 105.3525 | 3.67 | 3.303 | 3.3
21.5 | 91872 | SINAPI | Eletroduto PVC 1" | m | 48 | 10.43 | 13.3191 | 639.3173 | 11.59 | 10.431 | 10.43
21.6 | 95781 | SINAPI | Condulete metálico Tipo C 1" | und | 16 | 22.68 | 28.9624 | 463.3978 | 25.2 | 22.68 | 22.68
21.7 | 393 | SINAPI | Abraçaadeira Tipo D com parafuso | und | 65 | 0.67 | 0.85559 | 55.6134 | 0.75 | 0.675 | 0.67
21.8 | 73782/2 | SINAPI | Terminal de compressão para cabos 50 mm² | und | 20 | 25.65 | 32.7551 | 655.101 | 28.5 | 25.65 | 25.65
21.9 |  | MERCADO | Conjunto DPS - Classe I - 3 Polos, DPS 275V - 25kA | und | 1 | 90 | 114.93 | 114.93 | 100 | 90 | 90
21.10 | 39468 | SINAPI | DPS - Classe II - 1 Pólo, 275V - 45kA | und | 4 | 109.85 | 140.2785 | 561.1138 | 122.06 | 109.854 | 109.85
[6 empty] | Subtotal |  | 13989.0625 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
22 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 58482.4224
22.1 |  |  | GERAIS |  | 0
22.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 2083.69 | 2660.8721 | 2660.8721 | 2315.21 | 2083.689 | 2083.69
22.1.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 29.79 | 282.96 | 361.3399 | 10764.3162 | 314.4 | 282.96 | 282.96
22.1.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 30.37 | 282.96 | 361.3399 | 10973.8934 | 314.4 | 282.96 | 282.96
22.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 31 | 116.77 | 149.1153 | 4622.574 | 129.75 | 116.775 | 116.77
22.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 5.87 | 128.48 | 164.069 | 963.0848 | 142.76 | 128.484 | 128.48
22.1.6 | C4065 | SEINFRA | Banco e acabamento em granito | m² | 2.4 | 282.96 | 361.3399 | 867.2158 | 314.4 | 282.96 | 282.96
22.1.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 59.9 | 53.96 | 68.9069 | 4127.5245 | 59.96 | 53.964 | 53.96
22.2 |  |  | CAIXA DÁGUA -15.000L |  | 0
22.2.1 |  | MERCADO | Alça de içamento | un | 2 | 225 | 287.325 | 574.65 | 250 | 225 | 225
22.2.2 |  | MERCADO | Suporte de luz piloto | un | 1 | 162 | 206.874 | 206.874 | 180 | 162 | 162
22.2.3 |  | MERCADO | Suporte para cinto de segurança | un | 1 | 252 | 321.804 | 321.804 | 280 | 252 | 252
22.2.4 |  | MERCADO | Suporte para Pára-raio | un | 1 | 216 | 275.832 | 275.832 | 240 | 216 | 216
22.2.5 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 53.65 | 68.5111 | 616.5995 | 59.61 | 53.649 | 53.65
22.2.6 | 21 | COMP | Guarda-corpo com corrimão em ferro barra chata 3/16", de 1m de altura | m | 4.99 | 288.94 | 368.9764 | 1841.1921 | 321.05 | 288.945 | 288.94
22.2.7 | 40424 | SINAPI | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1028.08 | 4.77 | 6.0913 | 6262.3334 | 5.3 | 4.77 | 4.77
22.2.8 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 | 369 | 471.213 | 471.213 | 410 | 369 | 369
22.2.9 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 101.8 | 55.13 | 70.401 | 7166.8228 | 61.26 | 55.134 | 55.13
22.2.10 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 50.9 | 38.89 | 49.6625 | 2527.8228 | 43.21 | 38.889 | 38.89
22.2.11 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 52.88 | 38.89 | 49.6625 | 2626.1546 | 43.21 | 38.889 | 38.89
22.2.12 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poluiretano na cor amarelo | m² | 50.9 | 9.41 | 12.0166 | 611.6434 | 10.46 | 9.414 | 9.41
[6 empty] | Subtotal |  | 58482.4224 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
23 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2445.5438
23.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 890.73 | 2.15 | 2.7456 | 2445.5438 | 2.39 | 2.151 | 2.15
[6 empty] | Subtotal |  | 2445.5438 | Subtotal | Subtotal | Subtotal
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 1152497.7999
ERVAL SECO , 10/07/2019.

## Cronograma padrão tipo 2
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2
Município: | Erval seco / RS
Endereço: | Avenida Emílio Falcão
Planejamento CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7462.0218 | 0.6475% | 1: 100%
7462.0218
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 1257.8396 | 0.1091% | 1: 80%; 2: 20%
|  |  |  | 1006.2717 | 251.5679
3 | FUNDAÇÕES | 16006.6343 | 1.389% | 1: 15%; 2: 85%
|  |  |  | 2400.9951 | 13605.6391
4 | SUPERESTRUTURA | 4886.7426 | 0.424% | 1: 40%; 2: 60%
|  |  |  | 1954.6971 | 2932.0456
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 24647.2503 | 2.139% | 1: 25%; 2: 25%; 3: 25%; 4: 25%
|  |  |  | 6161.8126 | 6161.8126 | 6161.8126 | 6161.8126
6 | ESQUADRIAS | 171449.7802 | 14.88% | 4: 20%; 5: 50%; 6: 30%
[7 empty] | 34289.956 | 85724.8901 | 51434.9341
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 210094.7274 | 18.23% | 2: 15%; 3: 65%; 4: 20%
[5 empty] | 31514.2091 | 136561.5728 | 42018.9455
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | #REF! | #REF! | 3: 100%
|  |  | 0% | 3: #REF!
8 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 190491.4662 | 16.53% | 10% | 20% | 20% | 25% | 25%
|  |  |  | 19049.1466 | 38098.2932 | 38098.2932 | 47622.8666 | 47622.8666 | 0
9 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 115392.7091 | 10.01% | 4: 20%; 5: 15%; 6: 50%; 7: 15%
[6 empty] | 0 | 23078.5418 | 17308.9064 | 57696.3545 | 17308.9064 | 0
10 | PINTURA | 80861.4574 | 7.016% | 6: 50%; 7: 40%; 8: 10%
[9 empty] | 40430.7287 | 32344.583 | 8086.1457
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 26261.7927 | 2.279% |  | 5% | 5% | 20% | 30% | 30% | 10%
[5 empty] | 1313.0896 | 1313.0896 | 5252.3585 | 7878.5378 | 7878.5378 | 2626.1793
12 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 7834.4394 | 0.6798% | 5: 20%; 6: 40%; 7: 40%
[8 empty] | 1566.8879 | 3133.7758 | 3133.7758
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 22021.8907 | 1.911% |  |  | 10% | 10% | 25% | 35% | 20%
[6 empty] | 2202.1891 | 2202.1891 | 5505.4727 | 7707.6617 | 4404.3781
14 | LOUÇAS E METAIS | 40589.2854 | 3.522% | 6: 20%; 7: 80%
[9 empty] | 8117.8571 | 32471.4283
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 3076.7103 | 0.267% | 4: 30%; 5: 30%; 7: 40%
[7 empty] | 923.0131 | 923.0131 |  | 1230.6841
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 19865.5877 | 1.724% | 4: 10%; 5: 10%; 6: 50%; 7: 30%
[7 empty] | 1986.5588 | 1986.5588 | 9932.7938 | 5959.6763
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 104534.5317 | 9.07% |  |  | 10% | 10% | 10% | 35% | 30% | 5%
[5 empty] | 0 | 10453.4532 | 10453.4532 | 10453.4532 | 36587.0861 | 31360.3595 | 5226.7266
18 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 1006.1355 | 0.0873% | 4: 30%; 5: 20%; 8: 50%
[7 empty] | 301.8407 | 201.2271 |  |  | 503.0678
19 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 26956.3411 | 2.339% | 7: 70%; 8: 30%
[10 empty] | 18869.4388 | 8086.9023
20 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 2883.4277 | 0.2502% | 7: 30%; 8: 70%
[10 empty] | 865.0283 | 2018.3994
21 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 13989.0625 | 1.214% | 2: 5%; 3: 15%; 7: 60%; 8: 20%
[5 empty] | 699.4531 | 2098.3594 |  |  |  | 8393.4375 | 2797.8125
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 58482.4224 | 5.074% | 1: 15%; 2: 25%; 7: 45%; 8: 15%
|  |  |  | 8772.3634 | 14620.6056 |  |  |  |  | 26317.0901 | 8772.3634
23 | SERVIÇOS FINAIS | 2445.5438 | 0.2122% | 7: 30%; 8: 70%
[10 empty] | 733.6631 | 1711.8806
Valores totais |  | 1152497.7999 | 100% | 46807.3083 | 109196.7159 | 196888.7699 | 174291.5358 | 179171.8135 | 222919.7296 | 186018.6286 | 37203.2983
PORCENTAGEM |  |  |  | 4.061% | 9.475% | 17.08% | 15.12% | 15.55% | 19.34% | 16.14% | 3.228%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  |  | 4.061% | 13.54% | 30.62% | 45.74% | 61.29% | 80.63% | 96.77% | 100%
TOTAIS DE VALORES ACUMULADOS |  |  |  | 46807.3083 | 156004.0242 | 352892.7941 | 527184.3299 | 706356.1434 | 929275.8731 | 1115294.5016 | 1152497.7999
ERVAL SECO , 10/07/2019.