RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2022.
PROCESSO Nº 179/2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERVAL SECO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, A RETIFICAÇÃO DO OBJETO DO EDITAL CONFORME A SEGUIR: 


ONDE LÊ-SE: 


O PREFEITO MUNICIPAL DE ERVAL SECO, RS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que 08:30h às 09:00h do dia 11 de janeiro de 2023, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Erval Seco, localizada na Avenida do Comércio, nº 364, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 133/2021, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação e a partir das 09:00h, do mesmo dia inicia-se a fase de lances, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento parcelado dos bens descritos nos itens, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, e dos Decretos Municipais nº 060/2007 e Decreto nº 074/2020, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993.

1. DO OBJETO:
 Constitui objeto da presente licitação a aquisição de gerador de energia com os seguintes itens, conforme tabela a seguir:
	ITEM 
	MATERIAL
	QUANT.
	MEDIDA

	1. 
	PAINEL FOTOVOLTAICO AMERISOLAR 550 WP MONOCRISTALINO
	280
	und

	2. 
	INVERSOR STRING DEYE SUN 40K-G03 TRI 380V 3 MPPT
	02
	und

	3. 
	INVERSOR STRING DEYE SUN 20K- G02 TRI 380V 2 MPPT  
	01
	und

	4. 
	INVERSOR STRING DEYE SUN 30K-G04 TRI 380V   2 MPPT
	01
	und

	5. 
	STRING BOX CC 4E/4S 1000V 40 A IP65 2 MPPT   
	01
	und

	6. 
	STRING BOX CC 6E/6S 1000V 40 A IP65 2 MPPT
	02
	und

	7. 
	STRING BOX CC 3E/3S 1000V 40 AIP65 1 MPPT
	01
	und

	8. 
	CABO COBRE SOLAR SN 1KV 1X4 PRETO  
	800
	    Metro

	9. 
	CABO COBRE SOLAR SN 1KV 1X4 VERMELHO
	800
	    Metro

	10. 
	CONECTOR MC4 MACHO/FEMEA
	58
	und

	11. 
	CONJ. HASTE FIXAÇÃO ESTRUTURA 10X200 MADEIRA (INOX)
	544
	und

	12. 
	EMENDA PARA PERFIL TUBULAR COMPATIVEL COM PERFIL(ANODIZADO)
	345
	und

	13. 
	GRAMPO FINAL 35 MM ANODIZADO
	80
	und

	14. 
	GRAMPO INTERMEDIARIO ANODIZADO C/ GRAMPO DE ATERRAMENTO           
	1.100
	und

	15. 
	PERFIL TUBULAR 3,10 M EM ALUMINIO (ANODIZADO)
	280
	und

	16. 
	MINI TRILHO 50 CM ALUMINIO (ANODIZADO) 
	267
	und

	17. 
	SUPORTE EM L PARA PERFIL TUBULAR(ANODIZADO)
	544
	und

	18. 
	PARAFUSO AUTO BROCANTE AÇO GALVA 8 MM P/MINI TRILHO
	1.602
	und



O valor de referência do objeto é de R$ 370.351,53 (trezentos e setenta mil trezentos e cinquenta e um reais com cinquenta e três centavos).

OBSERVAÇÃO SOBRE GARANTIA:

INVERSORES COM GARANTIA MINIMA DE 10 ANOS COM TERMO DE GARANTIA, PAINEL FOTOVOLTAICA COM NO MINIMO 20 ANOS DE GARANTIA DE FABRICAÇÃO E 30 ANOS DE GARANTIA LINER DE 80%.                                            





LEIA-SE:

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERVAL SECO, RS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que 08:30h às 09:00h do dia 17 de janeiro de 2023, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Erval Seco, localizada na Avenida do Comércio, nº 364, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 133/2021, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação e a partir das 09:00h, do mesmo dia inicia-se a fase de lances, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento parcelado dos bens descritos nos itens, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, e dos Decretos Municipais nº 060/2007 e Decreto nº 074/2020, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993.

1. DO OBJETO:
 Constitui objeto da presente licitação a aquisição de gerador de energia com os seguintes itens, conforme tabela a seguir:
	ITEM 
	MATERIAL
	QUANT.
	MEDIDA

	1. 
	PAINEL FOTOVOLTAICO 550 WP MONOCRISTALINO
	280
	und

	2. 
	INVERSOR STRING 40K-G03 TRI 380V 3 MPPT
	02
	und

	3. 
	INVERSOR STRING 20K- G02 TRI 380V 2 MPPT  
	01
	und

	4. 
	INVERSOR STRING  30K-G04 TRI 380V   2 MPPT
	01
	und

	5. 
	STRING BOX CC 4E/4S 1000V 40 A IP65 2 MPPT   
	01
	und

	6. 
	STRING BOX CC 6E/6S 1000V 40 A IP65 2 MPPT
	02
	und

	7. 
	STRING BOX CC 3E/3S 1000V 40 AIP65 1 MPPT
	01
	und

	8. 
	CABO COBRE SOLAR SN 1KV 1X4 PRETO  
	800
	    Metro

	9. 
	CABO COBRE SOLAR SN 1KV 1X4 VERMELHO
	800
	    Metro

	10. 
	CONECTOR MC4 MACHO/FEMEA
	58
	und

	11. 
	CONJ. HASTE FIXAÇÃO ESTRUTURA 10X200 MADEIRA (INOX)
	544
	und

	12. 
	EMENDA PARA PERFIL TUBULAR COMPATIVEL COM PERFIL(ANODIZADO)
	345
	und

	13. 
	GRAMPO FINAL 35 MM ANODIZADO
	80
	und

	14. 
	GRAMPO INTERMEDIARIO ANODIZADO C/ GRAMPO DE ATERRAMENTO           
	1.100
	und

	15. 
	PERFIL TUBULAR 3,10 M EM ALUMINIO (ANODIZADO)
	280
	und

	16. 
	MINI TRILHO 50 CM ALUMINIO (ANODIZADO) 
	267
	und

	17. 
	SUPORTE EM L PARA PERFIL TUBULAR(ANODIZADO)
	544
	und

	18. 
	PARAFUSO AUTO BROCANTE AÇO GALVA 8 MM P/MINI TRILHO
	1.602
	und



O valor de referência do objeto é de R$ 370.351,53 (trezentos e setenta mil trezentos e cinquenta e um reais com cinquenta e três centavos).

OBSERVAÇÃO SOBRE GARANTIA:

INVERSORES COM GARANTIA MINIMA DE 10 ANOS COM TERMO DE GARANTIA, PAINEL FOTOVOLTAICA COM NO MINIMO 20 ANOS DE GARANTIA DE FABRICAÇÃO E 30 ANOS DE GARANTIA LINER DE 80%.                                            







ERVAL SECO, RS, 05 DE JANEIRO DE 2022.

LEONIR KOCHE
PREFEITO MUNICIPAL



